

Прайс-лист от 22.11.2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Нагрузка т/с | Вес | Цена продажи розница | Цена продажи оптовая |
| **Люки тип Л (легкие)** |
| А(30) (К, В, Д, ТС, ТСОД) | 3 | 65 | 6 200,00 | 5 800,00 |
| **Люки тип Т (тяжелые)** |
| Т(С150) (К, КК, В, Д, ТС, ТСОД, МГ, Г) Н-120 | 15 | 105 | 8 400,00 | 8 100,00 |
| **Люки тип ТМР (тяжелые)** |
| ТМР(С250) (К, КК, В, Д, ТС, ТСОД, МГ, Г) Н-120 | 25 | 117 | 10 900,00 | 10 500,00 |
| ТМР (С250) (К, КК, В, Д, ТС) с з/у Н-120 | 25 | 118 | 11 800,00 | 11 500,00 |
| **Люки тяжелые с квадратным корпусом750х750** |
| Т (С150) (К,КК,В,Д,ТС,ТСОД,МГ,Г) Квадратный корпус Н-100 | 15 | 108 | 10 000,00 | 9 600,00 |
| ТМР(С250) (К,КК,В,Д,ТС,ТСОД,МГ,Г) Квадратный корпус Н-100 | 25 | 115 |  11 500,00 | 11 200,00 |
| **Люк тип ТМ (тяжело магистральный)**  |
| ТМ(Д400) (К, КК, В, Д, ТС, ТСОД, МГ, Г) Н-120 | 40 | 148 | 14 400,00 | 14 100,00 |
| ТМ(Д400) (К, КК, В, Д, ТС, ТСОД, МГ, Г) с з/уН-120 | 40 | 148 | 15 780,00 | 15 465,00 |
| **Корпуса и крышки люков сч20** |
| Корпус люка Т(С250) с пазом под РТИ |  25 | 55 | 5 100,00 | 4 800,00 |
| Корпус люка Т(С250) облегченный Н-100 без РТИ |  25 | 50 | 4 800,00 | 4 500,00 |
| Крышка люка Т(С150) |  15 | 50 |  5 100,00 |  4 800,00 |
| Крышка люка ТМР(С250) |  25 | 60 | 6 300,00 | 6 000,00 |
| Крышка люка ТМР (С250) с запорным устройством |  25 | 62 | 7 460,00 | 7 260,00 |
| Крышка люка ТМ (Д400)  | 40 | 73 | 9 100,00 | 8 800,00 |
| Крышка люка ТМ (Д400) с запорным устройством  | 40 | 76 | 10 100,00 | 9 800,00 |
| Резинка РТИ для корпуса ТМР  |   |   | 350,00 | 300,00 |
|  |  |  |
| **Дождеприемники и ливнесточные решетки сч20, вч40** |
| Дождеприемник ДБ2 Н-120 | 12,5 | 115 | 10 320,00 |  9 900,00 |
| Дождеприемник ДБ2 с косым пазом Н-120 | 12,5 | 115 | 10 420,00 | 10 000,00 |
| Дождеприемник ДМ2 Н-120 | 25 | 119 | 11 500,00 | 11 100,00 |
| Дождеприёмник ДМ-2 с косым пазом ВЧШГ Н-120 | 25 | 113 | 13 500,00 | 13 000,00 |
| Дождеприемник ДК Н-100 | 15 | 103 | 9 100,00 | 8 800,00 |
| Корпус Дождеприёмника ДБ-2 | 25 | 58 | 5 500,00 | 5 140,00 |
| Решетка ДБ 2 | 12,5 | 56 | 5 600,00 | 5 240,00 |
| Решетка ДБ 2 с косым пазом | 12,5 | 56 | 5 900,00 | 5 500,00 |
| Решетка ДМ 2 | 25 | 74 | 7 100,00 | 6 680,00 |
| Решетка ДМ-2 с косым пазом ВЧШГ  | 25 | 55 | 9000,00 | 8500,00 |
| **Люки чугунные ВЧШГ вч40** |
| **Люки тип ТМ (тяжелые магистральные)** |
| ОУЭ-600 (Д, К, В) Люк фланцевый ТМ(Д400) Н-120 | 40 | 86 | 14 600,00 | 14 100,00 |
| ОУЭ-600-СМ/140 (Д, К, В) Плавающий ТМ(Д400) Н-140  | 40 | 85 | 14 600,00 | 14 100,00 |
| ОУЭ-600-СМ/200 (Д, К, В) Плавающий ТМ(Д400) Н-200 | 40 | 90 | 14 900,00 | 14 500,00 |
| Люк ОУЭ-КВ-600 квадратный тип ТМ(Д400) | 40 | 75 |  14 900,00 |  14 500,00 |
| Дождеприемник ОУЭ-КВ-Д-600 квадратный ТМ(Д400) | 40 | 65 | 15 500 |
| Дождеприемник ОУЭ-СМ-600 плавающий тип Н-200 ТМ(Д400) | 40 | 80 | 15 500 |
| **Запорные устройства для люков** |
| Крышка стальная к люку ГТС |   | 7 | 1 300,00 | 1 200,00 |
| Крышка КР-1 |   | 13 | 2 550,00 | 2 300,00 |
| Крышка КР-1 с замком |   | 15 | 2 900,00 | 2 700,00 |
| Опорное кольцо для КР-1 (Солнышко) |   | 9 | 1 700,00 | 1 500,00 |
| Крышка антивандальная ДКЛ |   | 15 | 3 880,00 | 3 680,00 |
| Крышка антивандальная ДКЛ утепленная |   | 18 | 4 600,00 | 4 500,00 |
| Ключ для ДКЛ |   | 1 | 400,00 | 350,00 |
| Ключ для з/у |   | 1 | 400,00 | 350,00 |
| **Лестницы колодезные** |
| Лестница водопроводная Л 2 (22 круг) L=1-8м. | м.п. | 15 | 1 500,00 | 1 350,00 |
| Лестница водопроводная Л 2 (25 круг) L=1-10м. | м.п. | 17 | 1 740,00 | 1 600,00 |
| Лестница канализационная Л 1 (25 круг) L=1-11м. | м.п. | 23 | 1 900,00 | 1 750,00 |
| http://mosvodoprom.ru/ |  |
| zakaz@mosvodoprom.ru |  |
| 8-495-706-99-25  |  |